## Tabla IB IEG
ANEXO IB
Información Básica de Características para la Interconexión, Servicio de Transmisión, Servicio de Respaldo y Servicios Conexos
IBERDROLA ENERGÍA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
|  |  |  | Fecha de aplicación |  | 2017-04-01
Potencia de la Fuente de Energía | 80 |  | Capacidad Reservada de Respaldo para Falla |  |  | 12.2
Demanda de Potencia Local | 0 |  | Banda de Compensación |  |  | 0.61
Capacidad de Porteo Total | 13.275 |  | Servicios Conexos |  |  | (Ver Nota 1)
[5 empty] | 1a. Asignación del Servicio Normal |  | 2a. Asignación del Servicio Normal
Centro de Consumo | RPU | Demanda Máxima Requerida MW | Capacidad de Porteo MW | Demanda Contratada Servicio Normal MW | Demanda Límite 1 | Orden de Asignación 1 | Demanda Límite 2 | Orden de Asignación 2
Carga Local |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
SAN LUIS METAL FORMING, S.A. DE C.V. | 931 120 905 752 | 4 | 1.545 | 4 | 1.545 | 2 | 1 | 2
MAXION WHEELS FUMAGALLI DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., MAXION WHEELS SAN LUIS POTOSI | 961 060 500 096 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3
MEGA EMPACK, S.A. DE C.V., Planta Queretaro | 077 080 900 891 | 5 | 0.8 | 5 | 0.8 | 4 | 0.8 | 4
TRIARA COM, S.A. DE C.V., TELMEX CENTRO DE DATOS TRIARA QUERETARO | 076 080 507 808 | 17.262 | 7.43 | 11.25 | 7.43 | 5 | 4.9 | 5
Total |  | 31.762 | 13.275 | 25.75 | 13.275 |  | 10.2
Nota 1. Se calculará en base a la Cláusula Décimo Quinta, XV.5 Servicios Conexos y Administración del Contrato.