## RESUMEN IEG MAYO 2017
CFE - DIVISION GOLFO CENTRO
Parámetros de Facturación de Servicios Contratados por Permisionarios y sus Centros de Consumo
Proceso del Permisionario: Iberdrola Energía del Golfo
Mayo del 2017 Período: 1
|  | KWH |  |  |  |  | KW |  |  |  | KVARH | %FP | KW Base |  |  | KW Inter |  |  | KW Punta |  |  | KW SemiPunta |  |  | Horas del período |  |  |  | Factor de carga
|  | Base | Intermedia | Punta | SemiPunta | TOTALES | Base | Intermedia | Punta | SemiPunta |  |  | Fecha | Hora | Minutos | Fecha | Hora | Minutos | Fecha | Hora | Minutos | Fecha | Hora | Minutos | Base | Intermedia | Punta | SemiPunta | Base | Intermedia | Punta | SemiPunta
Resultados del Permisionario | TOTAL PORTEADO O TRANSMISION | 2472449 | 5407488 | 513082 | 0 | 8393019 | 13276 | 13276 | 13276 | 0 | 0 | 1 | 2017-05-20 | 1 | 15 | 2017-05-20 | 7 | 35 | 2017-05-22 | 20 | 45 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
| RESPALDO | 164481 | 63404 | 0 | 0 | 227885 | 9138 | 10201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-05-02 | 3 | 55 | 2017-05-02 | 12 | 40 | 2017-05-02 | 20 | 35 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
| FP DEL RESPALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-05-01 | 0 | 5 | 2017-05-01 | 19 | 5 | 2017-05-02 | 20 | 35 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BANDA A FAVOR DEL PERMISIONARI | 61925 | 115879 | 10763 | 0 | 188567 | 610 | 610 | 610 | 0 | 0 | 1 | 2017-05-07 | 15 | 50 | 2017-05-07 | 19 | 15 | 2017-05-19 | 20 | 45 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
| BANDA A FAVOR DEL SUMINISTRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-05-01 | 0 | 5 | 2017-05-01 | 19 | 5 | 2017-05-02 | 20 | 35 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EXCEDENTES | 795392 | 1220471 | 122889 | 0 | 2138752 | 13260 | 13855 | 10991 | 0 | 0 | 1 | 2017-05-29 | 4 | 55 | 2017-05-28 | 22 | 30 | 2017-05-24 | 20 | 45 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
| ACFE | 3165285 | 6680435 | 646734 | 0 | 10492454 | 24265 | 24265 | 24265 | 0 | 0 | 1 | 2017-05-21 | 8 | 15 | 2017-05-23 | 6 | 35 | 2017-05-24 | 20 | 45 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
| APER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-05-01 | 0 | 5 | 2017-05-01 | 19 | 5 | 2017-05-02 | 20 | 35 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERDIDAS POR ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-05-01 | 0 | 5 | 2017-05-01 | 19 | 5 | 2017-05-02 | 20 | 35 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERDIDAS POR COBRAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-05-01 | 0 | 5 | 2017-05-01 | 19 | 5 | 2017-05-02 | 20 | 35 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERGIA TOTAL
1 | DU05_931120905752_SAN LUIS METAL FORMING, S.A. DE C.V. | 440724 | 1458675 | 154968 | 0 | 2054367 | 5393 | 6592 | 6319 | 0 | 0 | 1 | 2017-05-26 | 2 | 0 | 2017-05-26 | 9 | 35 | 2017-05-26 | 21 | 5 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
2 | DU05_961060500096_MAXION WHEELS FUMAGALLI DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., MAXION WHEELS SAN LUIS POTOSI | 584858 | 1709782 | 152459 | 0 | 2447099 | 4161 | 4949 | 4051 | 0 | 592801 | 0.9719 | 2017-05-03 | 1 | 55 | 2017-05-04 | 18 | 25 | 2017-05-12 | 21 | 45 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 98.95 | 96.36 | 97.72 | 0
3 | DP09_077080900891_MEGA EMPACK, S.A. DE C.V., Planta Queretaro | 867203 | 1953524 | 189494 | 0 | 3010221 | 4778 | 4976 | 4829 | 0 | 278084 | 0.9958 | 2017-05-21 | 14 | 45 | 2017-05-11 | 14 | 45 | 2017-05-23 | 20 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 99.66 | 99.55 | 99.49 | 0
4 | DP09_076080507808_TRIARA COM, S.A. DE C.V., TELMEX CENTRO DE DATOS TRIARA QUERETARO | 1872515 | 3913741 | 365694 | 0 | 6151950 | 8654 | 8815 | 8610 | 0 | 2117646 | 0.9455 | 2017-05-28 | 17 | 30 | 2017-05-17 | 17 | 40 | 2017-05-22 | 20 | 20 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 94.52 | 94.57 | 94.53 | 0
ENERGIA NORMAL
1 | DU05_931120905752_SAN LUIS METAL FORMING, S.A. DE C.V. | 205318 | 913697 | 101164 | 0 | 1220179 | 3848 | 5053 | 4774 | 0 | 0 | 1 | 2017-05-26 | 2 | 0 | 2017-05-09 | 18 | 30 | 2017-05-26 | 21 | 5 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
2 | DU05_961060500096_MAXION WHEELS FUMAGALLI DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., MAXION WHEELS SAN LUIS POTOSI | 11223 | 177223 | 4527 | 0 | 192973 | 661 | 1449 | 551 | 0 | 0 | 1 | 2017-05-03 | 1 | 55 | 2017-05-04 | 18 | 25 | 2017-05-12 | 21 | 45 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
3 | DP09_077080900891_MEGA EMPACK, S.A. DE C.V., Planta Queretaro | 691390 | 1577954 | 154294 | 0 | 2423638 | 3978 | 4176 | 4029 | 0 | 0 | 1 | 2017-05-21 | 14 | 45 | 2017-05-11 | 14 | 45 | 2017-05-23 | 20 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
4 | DP09_076080507808_TRIARA COM, S.A. DE C.V., TELMEX CENTRO DE DATOS TRIARA QUERETARO | 384922 | 958320 | 90587 | 0 | 1433829 | 3680 | 3616 | 3240 | 0 | 0 | 1 | 2017-05-01 | 16 | 0 | 2017-05-01 | 19 | 45 | 2017-05-17 | 20 | 35 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
ENERGIA PORTEADA
1 | DU05_931120905752_SAN LUIS METAL FORMING, S.A. DE C.V. | 235406 | 544978 | 53804 | 0 | 834188 | 1545 | 1545 | 1545 | 0 | 0 | 1 | 2017-05-20 | 1 | 15 | 2017-05-19 | 19 | 30 | 2017-05-19 | 20 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
2 | DU05_961060500096_MAXION WHEELS FUMAGALLI DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., MAXION WHEELS SAN LUIS POTOSI | 573636 | 1532559 | 147932 | 0 | 2254127 | 3501 | 3501 | 3501 | 0 | 0 | 1 | 2017-05-03 | 1 | 15 | 2017-05-02 | 7 | 20 | 2017-05-02 | 20 | 45 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
3 | DP09_077080900891_MEGA EMPACK, S.A. DE C.V., Planta Queretaro | 175813 | 375570 | 35200 | 0 | 586583 | 801 | 801 | 801 | 0 | 0 | 1 | 2017-05-01 | 0 | 15 | 2017-05-01 | 22 | 40 | 2017-05-02 | 20 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
4 | DP09_076080507808_TRIARA COM, S.A. DE C.V., TELMEX CENTRO DE DATOS TRIARA QUERETARO | 1487593 | 2955421 | 275107 | 0 | 4718121 | 7431 | 7431 | 7431 | 0 | 0 | 1 | 2017-05-07 | 12 | 55 | 2017-05-07 | 19 | 15 | 2017-05-19 | 20 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
ENERGIA NORMAL POR FALTANTE
1 | DU05_931120905752_SAN LUIS METAL FORMING, S.A. DE C.V. | 48976 | 145511 | 14176 | 0 | 208663 | 546 | 546 | 546 | 0 | 0 | 1 | 2017-05-03 | 1 | 15 | 2017-05-02 | 6 | 50 | 2017-05-02 | 20 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
2 | DU05_961060500096_MAXION WHEELS FUMAGALLI DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., MAXION WHEELS SAN LUIS POTOSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-05-01 | 0 | 5 | 2017-05-01 | 19 | 5 | 2017-05-02 | 20 | 5 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DP09_077080900891_MEGA EMPACK, S.A. DE C.V., Planta Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-05-01 | 0 | 5 | 2017-05-01 | 19 | 5 | 2017-05-02 | 20 | 5 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DP09_076080507808_TRIARA COM, S.A. DE C.V., TELMEX CENTRO DE DATOS TRIARA QUERETARO | 213877 | 542978 | 51694 | 0 | 808549 | 2530 | 2530 | 2075 | 0 | 0 | 1 | 2017-05-01 | 0 | 15 | 2017-05-01 | 19 | 15 | 2017-05-02 | 20 | 45 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
RESPALDO POR CARGA
1 | DU05_931120905752_SAN LUIS METAL FORMING, S.A. DE C.V. | 7372 | 4763 | 0 | 0 | 12135 | 960 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-05-01 | 14 | 50 | 2017-05-01 | 23 | 5 | 2017-05-02 | 20 | 5 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
2 | DU05_961060500096_MAXION WHEELS FUMAGALLI DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., MAXION WHEELS SAN LUIS POTOSI | 29027 | 15696 | 0 | 0 | 44723 | 2686 | 3501 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-05-02 | 5 | 15 | 2017-05-02 | 12 | 40 | 2017-05-02 | 20 | 5 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
3 | DP09_077080900891_MEGA EMPACK, S.A. DE C.V., Planta Queretaro | 11546 | 4970 | 0 | 0 | 16516 | 801 | 801 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-05-01 | 0 | 15 | 2017-05-01 | 22 | 40 | 2017-05-02 | 20 | 5 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
4 | DP09_076080507808_TRIARA COM, S.A. DE C.V., TELMEX CENTRO DE DATOS TRIARA QUERETARO | 116535 | 37975 | 0 | 0 | 154510 | 4901 | 4901 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-05-01 | 0 | 15 | 2017-05-01 | 19 | 15 | 2017-05-02 | 20 | 5 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 229 | 471 | 44 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0