## RESUMEN IEG SEP17_repcdu2
CFE - DIVISION GOLFO CENTRO
Parámetros de Facturación de Servicios Contratados por Permisionarios y sus Centros de Consumo
Proceso del Permisionario: Iberdrola Energía del Golfo
Septiembre del 2017 Período: 1
|  | KWH |  |  |  |  | KW |  |  |  | KVARH | %FP | KW Base |  |  | KW Inter |  |  | KW Punta |  |  | KW SemiPunta |  |  | Horas del período |  |  |  | Factor de carga
|  | Base | Intermedia | Punta | SemiPunta | TOTALES | Base | Intermedia | Punta | SemiPunta |  |  | Fecha | Hora | Minutos | Fecha | Hora | Minutos | Fecha | Hora | Minutos | Fecha | Hora | Minutos | Base | Intermedia | Punta | SemiPunta | Base | Intermedia | Punta | SemiPunta
Resultados del Permisionario | TOTAL PORTEADO O TRANSMISION | 4459219 | 7513898 | 1199319 | 0 | 13172436 | 20857 | 21016 | 20977 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-15 | 5 | 5 | 2017-09-25 | 16 | 30 | 2017-09-22 | 20 | 30 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
| RESPALDO | 10663 | 274799 | 41729 | 0 | 327191 | 9927 | 9961 | 9961 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 1 | 0 | 2017-09-27 | 11 | 40 | 2017-09-29 | 20 | 30 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
| FP DEL RESPALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 | 0 | 5 | 2017-09-01 | 6 | 5 | 2017-09-01 | 19 | 35 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BANDA A FAVOR DEL PERMISIONARI | 150670 | 218278 | 35583 | 0 | 404531 | 610 | 610 | 610 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-01 | 0 | 15 | 2017-09-01 | 6 | 15 | 2017-09-01 | 19 | 45 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
| BANDA A FAVOR DEL SUMINISTRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 | 0 | 5 | 2017-09-01 | 6 | 5 | 2017-09-01 | 19 | 35 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EXCEDENTES | 1567991 | 1514750 | 240923 | 0 | 3323664 | 18113 | 15450 | 12796 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-16 | 2 | 50 | 2017-09-16 | 19 | 15 | 2017-09-15 | 22 | 30 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
| ACFE | 6193299 | 9015904 | 1440855 | 0 | 16650058 | 27933 | 27933 | 24630 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-03 | 0 | 40 | 2017-09-02 | 23 | 50 | 2017-09-01 | 19 | 45 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
| APER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 | 0 | 5 | 2017-09-01 | 6 | 5 | 2017-09-01 | 19 | 35 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERDIDAS POR ASIGNAR | 26082 | 43777 | 6760 | 0 | 76619 | 130 | 131 | 131 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-15 | 5 | 5 | 2017-09-01 | 14 | 50 | 2017-09-22 | 20 | 20 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
| PERDIDAS POR COBRAR | 92 | 2506 | 359 | 0 | 2957 | 86 | 87 | 87 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 0 | 15 | 2017-09-27 | 11 | 40 | 2017-09-29 | 20 | 20 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
ENERGIA TOTAL
1 | DJ02_827010504564_ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., Planta Coatepec | 21216 | 92055 | 10290 | 0 | 123561 | 1609 | 1835 | 1749 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-15 | 5 | 5 | 2017-09-29 | 18 | 5 | 2017-09-22 | 20 | 30 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
2 | DU05_961060500096_MAXION WHEELS FUMAGALLI DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., MAXION WHEELS SAN LUIS POTOSI | 666264 | 1474544 | 224572 | 0 | 2365380 | 4191 | 5113 | 4493 | 0 | 623826 | 0.9669 | 2017-09-14 | 1 | 20 | 2017-09-06 | 14 | 5 | 2017-09-20 | 21 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 98.32 | 95.75 | 97.05 | 0
3 | DP09_077080900891_MEGA EMPACK, S.A. DE C.V., Planta Queretaro | 874954 | 1506224 | 236101 | 0 | 2617279 | 4813 | 4889 | 4835 | 0 | 189469 | 0.9974 | 2017-09-14 | 0 | 15 | 2017-09-12 | 17 | 20 | 2017-09-13 | 20 | 5 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 99.77 | 99.72 | 99.73 | 0
4 | DU05_931120905752_SAN LUIS METAL FORMING, S.A. DE C.V. | 699734 | 1749226 | 293160 | 0 | 2742120 | 5253 | 6605 | 5840 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-15 | 2 | 5 | 2017-09-25 | 13 | 45 | 2017-09-28 | 21 | 0 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
5 | DP09_076080507808_TRIARA COM, S.A. DE C.V., TELMEX CENTRO DE DATOS TRIARA QUERETARO | 2012881 | 3219517 | 504989 | 0 | 5737387 | 8192 | 8346 | 8282 | 0 | 1694814 | 0.959 | 2017-09-16 | 14 | 50 | 2017-09-14 | 16 | 25 | 2017-09-13 | 19 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 95.85 | 95.94 | 95.88 | 0
6 | DG41_310041001916_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper CDG | 467637 | 999607 | 113256 | 0 | 1580500 | 3758 | 3724 | 3909 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-19 | 3 | 40 | 2017-09-22 | 18 | 30 | 2017-09-26 | 20 | 20 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
7 | DG41_310970277781_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper Manufactura | 1472272 | 2756283 | 209646 | 0 | 4438201 | 9983 | 9573 | 6138 | 0 | 1754339 | 0.93 | 2017-09-14 | 4 | 0 | 2017-09-11 | 12 | 30 | 2017-09-08 | 21 | 0 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 93.53 | 92.62 | 94.14 | 0
ENERGIA NORMAL
1 | DJ02_827010504564_ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., Planta Coatepec | 5 | 1072 | 11 | 0 | 1088 | 893 | 1335 | 927 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 2 | 20 | 2017-09-29 | 18 | 5 | 2017-09-29 | 20 | 35 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
2 | DU05_961060500096_MAXION WHEELS FUMAGALLI DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., MAXION WHEELS SAN LUIS POTOSI | 40206 | 264689 | 24343 | 0 | 329238 | 2805 | 3923 | 2659 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 4 | 25 | 2017-09-27 | 9 | 10 | 2017-09-26 | 20 | 35 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
3 | DP09_077080900891_MEGA EMPACK, S.A. DE C.V., Planta Queretaro | 689700 | 1214472 | 189195 | 0 | 2093367 | 4013 | 4089 | 4035 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-14 | 0 | 15 | 2017-09-12 | 17 | 20 | 2017-09-13 | 20 | 5 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
4 | DU05_931120905752_SAN LUIS METAL FORMING, S.A. DE C.V. | 384195 | 1198788 | 201224 | 0 | 1784207 | 4108 | 5439 | 4686 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 1 | 25 | 2017-09-29 | 10 | 40 | 2017-09-26 | 21 | 10 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
5 | DP09_076080507808_TRIARA COM, S.A. DE C.V., TELMEX CENTRO DE DATOS TRIARA QUERETARO | 145632 | 401127 | 59379 | 0 | 606138 | 5073 | 5266 | 5154 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 0 | 50 | 2017-09-26 | 16 | 55 | 2017-09-29 | 19 | 40 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
6 | DG41_310041001916_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper CDG | 133143 | 291436 | 42871 | 0 | 467450 | 1998 | 1964 | 2149 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-19 | 3 | 40 | 2017-09-22 | 18 | 30 | 2017-09-26 | 20 | 20 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
7 | DG41_310970277781_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper Manufactura | 387337 | 747983 | 15181 | 0 | 1150501 | 5443 | 5521 | 2167 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 1 | 25 | 2017-09-30 | 9 | 50 | 2017-09-29 | 21 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
ENERGIA PORTEADA
1 | DJ02_827010504564_ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., Planta Coatepec | 21211 | 90983 | 10279 | 0 | 122473 | 722 | 926 | 863 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-15 | 5 | 5 | 2017-09-02 | 11 | 30 | 2017-09-22 | 20 | 30 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
2 | DU05_961060500096_MAXION WHEELS FUMAGALLI DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., MAXION WHEELS SAN LUIS POTOSI | 626058 | 1209855 | 200230 | 0 | 2036143 | 3501 | 3501 | 3501 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-01 | 0 | 15 | 2017-09-01 | 6 | 15 | 2017-09-01 | 19 | 20 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
3 | DP09_077080900891_MEGA EMPACK, S.A. DE C.V., Planta Queretaro | 185254 | 291752 | 46905 | 0 | 523911 | 801 | 801 | 801 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-01 | 0 | 15 | 2017-09-01 | 6 | 15 | 2017-09-01 | 19 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
4 | DU05_931120905752_SAN LUIS METAL FORMING, S.A. DE C.V. | 315539 | 550438 | 91936 | 0 | 957913 | 1545 | 1545 | 1545 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-01 | 0 | 15 | 2017-09-01 | 6 | 15 | 2017-09-01 | 19 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
5 | DP09_076080507808_TRIARA COM, S.A. DE C.V., TELMEX CENTRO DE DATOS TRIARA QUERETARO | 1867249 | 2818389 | 445610 | 0 | 5131248 | 7431 | 7431 | 7431 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-01 | 0 | 15 | 2017-09-01 | 6 | 15 | 2017-09-01 | 19 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
6 | DG41_310041001916_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper CDG | 334494 | 708171 | 70384 | 0 | 1113049 | 1761 | 1761 | 1761 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-01 | 3 | 25 | 2017-09-01 | 14 | 55 | 2017-09-01 | 20 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
7 | DG41_310970277781_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper Manufactura | 1084934 | 2008300 | 194465 | 0 | 3287699 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-01 | 0 | 15 | 2017-09-01 | 6 | 25 | 2017-09-01 | 20 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
ENERGIA NORMAL POR FALTANTE
1 | DJ02_827010504564_ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., Planta Coatepec | 5 | 1072 | 11 | 0 | 1088 | 7 | 448 | 41 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 2 | 20 | 2017-09-29 | 18 | 5 | 2017-09-29 | 20 | 35 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
2 | DU05_961060500096_MAXION WHEELS FUMAGALLI DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., MAXION WHEELS SAN LUIS POTOSI | 16722 | 99658 | 11372 | 0 | 127752 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 4 | 0 | 2017-09-26 | 9 | 50 | 2017-09-26 | 20 | 0 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
3 | DP09_077080900891_MEGA EMPACK, S.A. DE C.V., Planta Queretaro | 4200 | 26800 | 3100 | 0 | 34100 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 0 | 15 | 2017-09-26 | 9 | 50 | 2017-09-26 | 19 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
4 | DU05_931120905752_SAN LUIS METAL FORMING, S.A. DE C.V. | 7315 | 46677 | 5399 | 0 | 59391 | 1045 | 1045 | 1045 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 0 | 15 | 2017-09-26 | 9 | 50 | 2017-09-26 | 19 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
5 | DP09_076080507808_TRIARA COM, S.A. DE C.V., TELMEX CENTRO DE DATOS TRIARA QUERETARO | 19971 | 172265 | 22480 | 0 | 214716 | 4530 | 4530 | 4530 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 0 | 15 | 2017-09-26 | 9 | 50 | 2017-09-26 | 19 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
6 | DG41_310041001916_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper CDG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 | 0 | 5 | 2017-09-01 | 6 | 5 | 2017-09-01 | 20 | 5 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DG41_310970277781_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper Manufactura | 13894 | 90770 | 5277 | 0 | 109941 | 2001 | 2001 | 2001 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 0 | 15 | 2017-09-26 | 9 | 50 | 2017-09-29 | 21 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
RESPALDO POR CARGA
1 | DJ02_827010504564_ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., Planta Coatepec | 415 | 7395 | 479 | 0 | 8289 | 467 | 501 | 501 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 1 | 0 | 2017-09-27 | 11 | 40 | 2017-09-29 | 20 | 30 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
2 | DU05_961060500096_MAXION WHEELS FUMAGALLI DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., MAXION WHEELS SAN LUIS POTOSI | 1083 | 27667 | 4833 | 0 | 33583 | 1000 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 0 | 15 | 2017-09-26 | 9 | 50 | 2017-09-26 | 19 | 50 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
3 | DP09_077080900891_MEGA EMPACK, S.A. DE C.V., Planta Queretaro | 217 | 5533 | 967 | 0 | 6717 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 0 | 15 | 2017-09-26 | 9 | 50 | 2017-09-26 | 19 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
4 | DU05_931120905752_SAN LUIS METAL FORMING, S.A. DE C.V. | 542 | 13833 | 2417 | 0 | 16792 | 501 | 501 | 501 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 0 | 15 | 2017-09-26 | 9 | 50 | 2017-09-26 | 19 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
5 | DP09_076080507808_TRIARA COM, S.A. DE C.V., TELMEX CENTRO DE DATOS TRIARA QUERETARO | 3142 | 80233 | 14017 | 0 | 97392 | 2901 | 2901 | 2901 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 0 | 15 | 2017-09-26 | 9 | 50 | 2017-09-26 | 19 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
6 | DG41_310041001916_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper CDG | 1907 | 52206 | 4987 | 0 | 59100 | 1761 | 1761 | 1761 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 0 | 15 | 2017-09-26 | 9 | 50 | 2017-09-26 | 20 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
7 | DG41_310970277781_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper Manufactura | 3358 | 93179 | 8783 | 0 | 105320 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 0 | 15 | 2017-09-26 | 9 | 50 | 2017-09-26 | 20 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0

## original
CFE - DIVISION GOLFO CENTRO
Parámetros de Facturación de Servicios Contratados por Permisionarios y sus Centros de Consumo
Proceso del Permisionario: Iberdrola Energía del Golfo
Septiembre del 2017 Período: 1
|  | KWH |  |  |  |  | KW |  |  |  | KVARH | %FP | KW Base |  |  | KW Inter |  |  | KW Punta |  |  | KW SemiPunta |  |  | Horas del período |  |  |  | Factor de carga
|  | Base | Intermedia | Punta | SemiPunta | TOTALES | Base | Intermedia | Punta | SemiPunta |  |  | Fecha | Hora | Minutos | Fecha | Hora | Minutos | Fecha | Hora | Minutos | Fecha | Hora | Minutos | Base | Intermedia | Punta | SemiPunta | Base | Intermedia | Punta | SemiPunta
Resultados del Permisionario | TOTAL PORTEADO O TRANSMISION | 4459219 | 7513883 | 1199319 | 0 | 13172421 | 20857 | 21016 | 20977 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-15 | 5 | 5 | 2017-09-25 | 16 | 30 | 2017-09-22 | 20 | 30 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
| RESPALDO | 10663 | 274799 | 41729 | 0 | 327191 | 9927 | 9961 | 9961 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 1 | 0 | 2017-09-27 | 11 | 40 | 2017-09-29 | 20 | 30 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
| FP DEL RESPALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 | 0 | 5 | 2017-09-01 | 6 | 5 | 2017-09-01 | 19 | 35 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BANDA A FAVOR DEL PERMISIONARI | 150670 | 218278 | 35583 | 0 | 404531 | 610 | 610 | 610 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-01 | 0 | 15 | 2017-09-01 | 6 | 15 | 2017-09-01 | 19 | 45 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
| BANDA A FAVOR DEL SUMINISTRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 | 0 | 5 | 2017-09-01 | 6 | 5 | 2017-09-01 | 19 | 35 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EXCEDENTES | 1567991 | 1514765 | 240923 | 0 | 3323679 | 18113 | 15450 | 12796 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-16 | 2 | 50 | 2017-09-16 | 19 | 15 | 2017-09-15 | 22 | 30 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
| ACFE | 6193299 | 9015904 | 1440855 | 0 | 16650058 | 27933 | 27933 | 24630 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-03 | 0 | 40 | 2017-09-02 | 23 | 50 | 2017-09-01 | 19 | 45 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
| APER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 | 0 | 5 | 2017-09-01 | 6 | 5 | 2017-09-01 | 19 | 35 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERDIDAS POR ASIGNAR | 26082 | 43777 | 6760 | 0 | 76619 | 130 | 131 | 131 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-15 | 5 | 5 | 2017-09-01 | 14 | 50 | 2017-09-22 | 20 | 20 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
| PERDIDAS POR COBRAR | 92 | 2506 | 359 | 0 | 2957 | 86 | 87 | 87 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 0 | 15 | 2017-09-27 | 11 | 40 | 2017-09-29 | 20 | 20 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
ENERGIA TOTAL
1 | DJ02_827010504564_ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., Planta Coatepec | 21216 | 92055 | 10290 | 0 | 123561 | 1609 | 1835 | 1749 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-15 | 5 | 5 | 2017-09-29 | 18 | 5 | 2017-09-22 | 20 | 30 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
2 | DU05_961060500096_MAXION WHEELS FUMAGALLI DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., MAXION WHEELS SAN LUIS POTOSI | 666264 | 1474544 | 224572 | 0 | 2365380 | 4191 | 5113 | 4493 | 0 | 623826 | 0.9669 | 2017-09-14 | 1 | 20 | 2017-09-06 | 14 | 5 | 2017-09-20 | 21 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 98.32 | 95.75 | 97.05 | 0
3 | DP09_077080900891_MEGA EMPACK, S.A. DE C.V., Planta Queretaro | 874954 | 1506224 | 236101 | 0 | 2617279 | 4813 | 4889 | 4835 | 0 | 189469 | 0.9974 | 2017-09-14 | 0 | 15 | 2017-09-12 | 17 | 20 | 2017-09-13 | 20 | 5 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 99.77 | 99.72 | 99.73 | 0
4 | DU05_931120905752_SAN LUIS METAL FORMING, S.A. DE C.V. | 696372 | 1744250 | 293061 | 0 | 2733683 | 5253 | 6605 | 5840 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-15 | 2 | 5 | 2017-09-25 | 13 | 45 | 2017-09-28 | 21 | 0 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
5 | DP09_076080507808_TRIARA COM, S.A. DE C.V., TELMEX CENTRO DE DATOS TRIARA QUERETARO | 2012881 | 3219517 | 504989 | 0 | 5737387 | 8192 | 8346 | 8282 | 0 | 1694814 | 0.959 | 2017-09-16 | 14 | 50 | 2017-09-14 | 16 | 25 | 2017-09-13 | 19 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 95.85 | 95.94 | 95.88 | 0
6 | DG41_310041001916_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper CDG | 467637 | 999607 | 113256 | 0 | 1580500 | 3758 | 3724 | 3909 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-19 | 3 | 40 | 2017-09-22 | 18 | 30 | 2017-09-26 | 20 | 20 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
7 | DG41_310970277781_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper Manufactura | 1472272 | 2756283 | 209646 | 0 | 4438201 | 9983 | 9573 | 6138 | 0 | 1754339 | 0.93 | 2017-09-14 | 4 | 0 | 2017-09-11 | 12 | 30 | 2017-09-08 | 21 | 0 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 93.53 | 92.62 | 94.14 | 0
ENERGIA NORMAL
1 | DJ02_827010504564_ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., Planta Coatepec | 5 | 1072 | 11 | 0 | 1088 | 893 | 1335 | 927 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 2 | 20 | 2017-09-29 | 18 | 5 | 2017-09-29 | 20 | 35 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
2 | DU05_961060500096_MAXION WHEELS FUMAGALLI DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., MAXION WHEELS SAN LUIS POTOSI | 40206 | 264689 | 24343 | 0 | 329238 | 2805 | 3923 | 2659 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 4 | 25 | 2017-09-27 | 9 | 10 | 2017-09-26 | 20 | 35 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
3 | DP09_077080900891_MEGA EMPACK, S.A. DE C.V., Planta Queretaro | 689700 | 1214472 | 189195 | 0 | 2093367 | 4013 | 4089 | 4035 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-14 | 0 | 15 | 2017-09-12 | 17 | 20 | 2017-09-13 | 20 | 5 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
4 | DU05_931120905752_SAN LUIS METAL FORMING, S.A. DE C.V. | 380833 | 1193828 | 201125 | 0 | 1775786 | 4108 | 5439 | 4686 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 1 | 25 | 2017-09-29 | 10 | 40 | 2017-09-26 | 21 | 10 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
5 | DP09_076080507808_TRIARA COM, S.A. DE C.V., TELMEX CENTRO DE DATOS TRIARA QUERETARO | 145632 | 401127 | 59379 | 0 | 606138 | 5073 | 5266 | 5154 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 0 | 50 | 2017-09-26 | 16 | 55 | 2017-09-29 | 19 | 40 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
6 | DG41_310041001916_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper CDG | 133143 | 291436 | 42871 | 0 | 467450 | 1998 | 1964 | 2149 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-19 | 3 | 40 | 2017-09-22 | 18 | 30 | 2017-09-26 | 20 | 20 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
7 | DG41_310970277781_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper Manufactura | 387337 | 747983 | 15181 | 0 | 1150501 | 5443 | 5521 | 2167 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 1 | 25 | 2017-09-30 | 9 | 50 | 2017-09-29 | 21 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
ENERGIA PORTEADA
1 | DJ02_827010504564_ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., Planta Coatepec | 21211 | 90983 | 10279 | 0 | 122473 | 722 | 926 | 863 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-15 | 5 | 5 | 2017-09-02 | 11 | 30 | 2017-09-22 | 20 | 30 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
2 | DU05_961060500096_MAXION WHEELS FUMAGALLI DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., MAXION WHEELS SAN LUIS POTOSI | 626058 | 1209855 | 200230 | 0 | 2036143 | 3501 | 3501 | 3501 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-01 | 0 | 15 | 2017-09-01 | 6 | 15 | 2017-09-01 | 19 | 20 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
3 | DP09_077080900891_MEGA EMPACK, S.A. DE C.V., Planta Queretaro | 185254 | 291752 | 46905 | 0 | 523911 | 801 | 801 | 801 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-01 | 0 | 15 | 2017-09-01 | 6 | 15 | 2017-09-01 | 19 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
4 | DU05_931120905752_SAN LUIS METAL FORMING, S.A. DE C.V. | 315539 | 550422 | 91936 | 0 | 957897 | 1545 | 1545 | 1545 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-01 | 0 | 15 | 2017-09-01 | 6 | 15 | 2017-09-01 | 19 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
5 | DP09_076080507808_TRIARA COM, S.A. DE C.V., TELMEX CENTRO DE DATOS TRIARA QUERETARO | 1867249 | 2818389 | 445610 | 0 | 5131248 | 7431 | 7431 | 7431 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-01 | 0 | 15 | 2017-09-01 | 6 | 15 | 2017-09-01 | 19 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
6 | DG41_310041001916_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper CDG | 334494 | 708171 | 70384 | 0 | 1113049 | 1761 | 1761 | 1761 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-01 | 3 | 25 | 2017-09-01 | 14 | 55 | 2017-09-01 | 20 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
7 | DG41_310970277781_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper Manufactura | 1084934 | 2008300 | 194465 | 0 | 3287699 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-01 | 0 | 15 | 2017-09-01 | 6 | 25 | 2017-09-01 | 20 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
ENERGIA NORMAL POR FALTANTE
1 | DJ02_827010504564_ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., Planta Coatepec | 5 | 1072 | 11 | 0 | 1088 | 7 | 448 | 41 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 2 | 20 | 2017-09-29 | 18 | 5 | 2017-09-29 | 20 | 35 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
2 | DU05_961060500096_MAXION WHEELS FUMAGALLI DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., MAXION WHEELS SAN LUIS POTOSI | 16722 | 99658 | 11372 | 0 | 127752 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 4 | 0 | 2017-09-26 | 9 | 50 | 2017-09-26 | 20 | 0 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
3 | DP09_077080900891_MEGA EMPACK, S.A. DE C.V., Planta Queretaro | 4200 | 26800 | 3100 | 0 | 34100 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 0 | 15 | 2017-09-26 | 9 | 50 | 2017-09-26 | 19 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
4 | DU05_931120905752_SAN LUIS METAL FORMING, S.A. DE C.V. | 7315 | 46677 | 5399 | 0 | 59391 | 1045 | 1045 | 1045 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 0 | 15 | 2017-09-26 | 9 | 50 | 2017-09-26 | 19 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
5 | DP09_076080507808_TRIARA COM, S.A. DE C.V., TELMEX CENTRO DE DATOS TRIARA QUERETARO | 19971 | 172265 | 22480 | 0 | 214716 | 4530 | 4530 | 4530 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 0 | 15 | 2017-09-26 | 9 | 50 | 2017-09-26 | 19 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
6 | DG41_310041001916_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper CDG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 | 0 | 5 | 2017-09-01 | 6 | 5 | 2017-09-01 | 20 | 5 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DG41_310970277781_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper Manufactura | 13894 | 90770 | 5277 | 0 | 109941 | 2001 | 2001 | 2001 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 0 | 15 | 2017-09-26 | 9 | 50 | 2017-09-29 | 21 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
RESPALDO POR CARGA
1 | DJ02_827010504564_ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., Planta Coatepec | 415 | 7395 | 479 | 0 | 8289 | 467 | 501 | 501 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 1 | 0 | 2017-09-27 | 11 | 40 | 2017-09-29 | 20 | 30 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
2 | DU05_961060500096_MAXION WHEELS FUMAGALLI DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., MAXION WHEELS SAN LUIS POTOSI | 1083 | 27667 | 4833 | 0 | 33583 | 1000 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 0 | 15 | 2017-09-26 | 9 | 50 | 2017-09-26 | 19 | 50 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
3 | DP09_077080900891_MEGA EMPACK, S.A. DE C.V., Planta Queretaro | 217 | 5533 | 967 | 0 | 6717 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 0 | 15 | 2017-09-26 | 9 | 50 | 2017-09-26 | 19 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
4 | DU05_931120905752_SAN LUIS METAL FORMING, S.A. DE C.V. | 542 | 13833 | 2417 | 0 | 16792 | 501 | 501 | 501 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 0 | 15 | 2017-09-26 | 9 | 50 | 2017-09-26 | 19 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
5 | DP09_076080507808_TRIARA COM, S.A. DE C.V., TELMEX CENTRO DE DATOS TRIARA QUERETARO | 3142 | 80233 | 14017 | 0 | 97392 | 2901 | 2901 | 2901 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 0 | 15 | 2017-09-26 | 9 | 50 | 2017-09-26 | 19 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 254 | 403 | 63 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
6 | DG41_310041001916_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper CDG | 1907 | 52206 | 4987 | 0 | 59100 | 1761 | 1761 | 1761 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 0 | 15 | 2017-09-26 | 9 | 50 | 2017-09-26 | 20 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
7 | DG41_310970277781_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper Manufactura | 3358 | 93179 | 8783 | 0 | 105320 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-30 | 0 | 15 | 2017-09-26 | 9 | 50 | 2017-09-26 | 20 | 15 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 249 | 429 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0

## dif
CFE - DIVISION GOLFO CENTRO
Parámetros de Facturación de Servicios Contratados por Permisionarios y sus Centros de Consumo
Proceso del Permisionario: Iberdrola Energía del Golfo
Septiembre del 2017 Período: 1
|  | KWH |  |  |  |  | KW |  |  |  | KVARH | %FP
|  | Base | Intermedia | Punta | SemiPunta | TOTALES | Base | Intermedia | Punta | SemiPunta
Resultados del Permisionario | TOTAL PORTEADO O TRANSMISION | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RESPALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FP DEL RESPALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BANDA A FAVOR DEL PERMISIONARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BANDA A FAVOR DEL SUMINISTRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EXCEDENTES | 0 | -15 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ACFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| APER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERDIDAS POR ASIGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERDIDAS POR COBRAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERGIA TOTAL
1 | DJ02_827010504564_ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., Planta Coatepec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DU05_961060500096_MAXION WHEELS FUMAGALLI DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., MAXION WHEELS SAN LUIS POTOSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DP09_077080900891_MEGA EMPACK, S.A. DE C.V., Planta Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DU05_931120905752_SAN LUIS METAL FORMING, S.A. DE C.V. | 3362 | 4976 | 99 | 0 | 8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DP09_076080507808_TRIARA COM, S.A. DE C.V., TELMEX CENTRO DE DATOS TRIARA QUERETARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | DG41_310041001916_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper CDG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DG41_310970277781_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper Manufactura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERGIA NORMAL
1 | DJ02_827010504564_ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., Planta Coatepec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DU05_961060500096_MAXION WHEELS FUMAGALLI DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., MAXION WHEELS SAN LUIS POTOSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DP09_077080900891_MEGA EMPACK, S.A. DE C.V., Planta Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DU05_931120905752_SAN LUIS METAL FORMING, S.A. DE C.V. | 3362 | 4960 | 99 | 0 | 8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DP09_076080507808_TRIARA COM, S.A. DE C.V., TELMEX CENTRO DE DATOS TRIARA QUERETARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | DG41_310041001916_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper CDG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DG41_310970277781_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper Manufactura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERGIA PORTEADA
1 | DJ02_827010504564_ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., Planta Coatepec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DU05_961060500096_MAXION WHEELS FUMAGALLI DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., MAXION WHEELS SAN LUIS POTOSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DP09_077080900891_MEGA EMPACK, S.A. DE C.V., Planta Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DU05_931120905752_SAN LUIS METAL FORMING, S.A. DE C.V. | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DP09_076080507808_TRIARA COM, S.A. DE C.V., TELMEX CENTRO DE DATOS TRIARA QUERETARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | DG41_310041001916_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper CDG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DG41_310970277781_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper Manufactura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERGIA NORMAL POR FALTANTE
1 | DJ02_827010504564_ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., Planta Coatepec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DU05_961060500096_MAXION WHEELS FUMAGALLI DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., MAXION WHEELS SAN LUIS POTOSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DP09_077080900891_MEGA EMPACK, S.A. DE C.V., Planta Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DU05_931120905752_SAN LUIS METAL FORMING, S.A. DE C.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DP09_076080507808_TRIARA COM, S.A. DE C.V., TELMEX CENTRO DE DATOS TRIARA QUERETARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | DG41_310041001916_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper CDG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DG41_310970277781_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper Manufactura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESPALDO POR CARGA
1 | DJ02_827010504564_ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., Planta Coatepec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DU05_961060500096_MAXION WHEELS FUMAGALLI DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., MAXION WHEELS SAN LUIS POTOSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DP09_077080900891_MEGA EMPACK, S.A. DE C.V., Planta Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DU05_931120905752_SAN LUIS METAL FORMING, S.A. DE C.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DP09_076080507808_TRIARA COM, S.A. DE C.V., TELMEX CENTRO DE DATOS TRIARA QUERETARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | DG41_310041001916_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper CDG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DG41_310970277781_TRUPER, S.A. DE C.V., Truper Manufactura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0